## Hoja1
2017					Media	Media	Media	Media
ESTACIONES	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	1994-2017	2017	1994-2016	INCR(%)
Profundidad (m)	6,0	12,0	11,0	8,0	8,0	7,3			8,6	8,7	8,6	0,00507
Zona fótica (m)	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2			0,7	0,2	0,7	-0,02022
Temperatura (ºC)	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0			18,2	17,7	18,2	-0,02319
Cte. k de impurificación ap.	0,77	0,74	0,76	0,71	0,65	0,75			0,7	0,73	0,70	0,00130
Densidad (g/cm^3)	1,003	1,001	1,003	1,003	1,002	1,003			1,003	1,003	1,003	-0,00002
pH	7,6	7,3	7,0	7,4	7,8	7,7			7,4	7,5	7,4	0,00290
Salinidad global (g NaCl/l)	1,5	1,0	1,4	1,2	1,0	1,4			4,6	1,3	4,7	-0,15000
Oxidabilidad (mg O2/l)	0,4	0,6	1,0	0,6	1,0	0,7			3,6	0,7	3,7	-0,12971
O2 de saturación (mg/l)	9,6	9,5	9,4	9,4	9,5	9,6			9,2	9,5	9,2	0,01232
O2 real (mg/l)	9,2	6,7	5,5	8,3	7,2	9,2			7,5	7,7	7,5	0,00703
% O2 de saturación	95,5	70,6	58,5	88,3	75,9	95,5			83,6	80,8	83,7	-0,12648
Dureza (mg CaCO3/l)	314	270	250	284	274	370			832,9	294	857	-24,51014
Calcio (mg CaCO3/l)	224	214	236	196	270	262			326,4	234	331	-4,21449
Magnesio (mg MgCO3/l)	90	56	14	88	4	108			307,9	60	319	-11,26957
Plomo (mg/l)	0	0	0	0	0	0			0,0	0	0	0,00000
Cobre (mg/l)	0	0	0	0	0	0			0,0	0	0	0,00225
Hierro (mg/l)	0	0	1	1	1	1			1,0	0	1	-0,02841
Zinc (mg/l)	0	0	0	0	0	0			1,0	0	1	-0,04312
Amonio (mg/l)	0	0	0	0	0	0			1,0	0	1	-0,04312
Nitratos (mg/l)	50	50	25	50	50	50			28,6	46	28	0,78406
Nitritos (mg/l)	1	1	1	1	1	0			1,0	1	1	-0,00725
Fosfatos (mgP/l)	0	0	0	0	0	0			1,8	0	2	-0,08261
Sulfatos (mg/l)	600	200	200	200	200	300			638,9	283	655	-16,16377
Cloruros (mg/l)	649	312	269	248	277	479			2.947,5	372	3065	-117,05507
Carbonatos (mg/l)	0	0	0	0	0	0			4,6	0	5	-0,20870
Bicarbonatos (mg/l)	347	304	316	304	287	377			410,8	323	415	-4,01304
Pig. Fotosintéticos (mg/m3)					19,59	-19,59000

ICA 2017(%)	75,95	60,85	59,35	61,42	52,92	64,88				50,20
ICA 1994-2017(%)	52,91	47,76	47,70	48,25	45,32	48,49					48,4
I.C.A.(INCR.% DEL %)	23,0421	13,0902	11,6530	13,1730	7,6017	16,3900				34,80		3,64

## 'file:///usr/local/colabora_liferay_portal_EE6.2/tomcat-7.0.62/temp/Users/LABORA~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI43.064/ICA%20GLOBAL%202015%2004%2007Datos%203.xls'#X1
Profundidad (m)
Zona fótica (m)
Temperatura (ºC)
Cte. k de impurificación ap.
Densidad (g/cm^3)
pH
Salinidad global (g NaCl/l)
Oxidabilidad (mg O2/l)
O2 de saturación (mg/l)
O2 real (mg/l)
% O2 de saturación
	Dureza (mg CaCO3/l)
	Calcio (mg CaCO3/l)
	Magnesio (mg MgCO3/l)
	Plomo (mg/l)
	Cobre (mg/l)
	Hierro (mg/l)
	Zinc (mg/l)
	Amonio (mg/l)
	Nitratos (mg/l)
	Nitritos (mg/l)
	Fosfatos (mgP/l)
	Sulfatos (mg/l)
	Cloruros (mg/l)
	Carbonatos (mg/l)
	Bicarbonatos (mg/l)

	Pig. Fotosintéticos (mg/m3)