| Instrumento. | Tipo. | Marca. | Und. | Accesorios. | Lugar Ubicación. | Observaciones. | Código. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibres Universales. | Calibres Funda. | e-micra | 14 |  | 1ª |  |  |
|  | Calibres digitales. | metrica | 4 |  | 1ª | Hay una caja vacía. |  |
|  |  | Filetta | 2 |  | 1ª |  |  |
|  | Calibres caja. | metrica | 14 |  | 1ª |  |  |
|  | Calibre suelto | EJE | 1 |  | 1ª |  |  |
|  | Calibre mitutoyo | Mitutoyo | 1 |  | 1ª |  |  |
|  | Calibre Reloj | Mitutoyo | 1 |  | 1ª |  |  |
|  |  | TSA | 1 |  | 1ª |  |  |
| Total Calibres Universales:38 |
| Calibres Angulares. |  | HOLEX | 2 |  | 1ª |  |  |
| Total calibres Angulares: 2 |
| Calibre Tornero. |  | e-micra | 1 |  | 1ª | Pequeño. |  |
|  |  | EJE | 1 |  | 1ª | Grande. |  |
|  |  | metrica | 1 |  | 1ª | Grande. |  |
| Total Calibres Tornero: 3 |
| Calibre Profundidad. |  | EJE | 1 |  | 1ª | Pequeño. |  |
|  |  | EJE | 1 |  | 1ª | Grande. |  |
| Total Calibres Profundidad: 2 |
| Total Calibres: 45. |
| Soportes Micrómetros. | Verdes regulables. |  | 4 |  | 1ª |  |  |
|  | Gris regulable. |  | 1 |  | 1ª |  |  |
|  | Verde fijo. |  | 1 |  | 1ª |  |  |
|  | Negro fijo. |  | 1 |  | 1ª |  |  |
| Total Soportes Micrómetros: 7 |
| Galgas. | Galgas espesores | BLATT | 3 |  | 1ª | 0,05 – 1,00mm |  |
|  | Galgas Roscas | IRIMO | 1 |  | 1ª | Whitworth 55º |  |
|  |  |  | 1 |  | 1ª | Whitworth/Metrica. |  |
|  | Galgas diámetros | IMA | 1 |  | 1ª | R7,5 – 15mm |  |
| Total Juegos de galgas: 6 |
| Micrómetros. | Juegos de Micrómetros exteriores. |  | 2 | Llaves de regulación / Barras Calibradas. | 2ª | 0-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 |  |
|  | Micrómetro Exteriores 0-25 | INPRESA | 1 |  | 2ª | 0-25 |  |
|  |  | PEL | 1 |  | 2ª |  |  |
|  |  | METRICA | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  |  | ZIUR | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  |  | Zesmaster | 1 |  | 2ª |  |  |
|  |  | Mitutoyo | 1 |  | 2ª | Arco poco Profundo. |  |
|  |  | TESA | 1 |  | 2ª | Con ventanas numéricas. |  |
|  | Micrómetro Exteriores 25-50 | INPRESA | 1 |  | 2ª | ATORADO. |  |
|  |  | METRICA | 1 | Llave de regulación / 1barra de calibración. | 2ª | Falta en uno barra calibración. |  |
|  |  | Helios | 1 | Barra y cilindro calibrado | 2ª |  |  |
|  |  | TESA | 2 | Varias llaves de regulación. | 2ª | Con ventanas numéricas. |  |
|  | Micrómetro Exteriores 50-75 | METRICA | 2 | Llave de regulación / barra de calibración. | 2ª |  |  |
|  |  | Ziur | 1 | Barra calibración. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro Exteriores 75-100 | PEL | 1 | Barra Calibrada. | 2ª |  |  |
|  |  | METRICA | 2 | Llave de regulación / barra de calibración. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro Exteriores 100-125 | PEL | 1 | Barra calibrada/llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro Exteriores 125-150 | PEL | 1 | Barra calibrada/llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro Exteriores 150-175 | PEL | 1 | Barra calibrada/llave de regulación. | 2ª |  |  |
| Total Micrómetros Exteriores: 22 |
|  | Micrómetro Platillos 0-25 | Kalkum | 1 |  | 2ª |  |  |
|  |  | e-micra | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  |  | PEL | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro Platillos 25-50 | PEL | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro Platillos 50-75 | PEL | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro Platillos 75-100 | PEL | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
| Total Micrómetros Platillos: 6 |
|  | Micrómetro IMICRO | MITUTOYO | 1 | Llaves de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro doble 0-25 | MITUTOYO | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Juego Micrómetro Interiores | ZIUR | 1 |  | 2ª | 6 micrómetros de diferentes medidas. |  |
|  | Micrómetro interiores 25-50 | METRICA | 1 | Llave de regulación. Pieza calibrada. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro interiores 50-75 | INSIDE | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro interiores 75-100 | INSIDE | 1 | Llave de regulación. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro interiores | METRICA | 1 | Llave de regulación. Pieza calibrada. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro interiores | PEL | 1 | Con extensores. | 2ª |  |  |
| Total Micrómetros interiores: 14 |
|  | Micrómetro Roscas 0-25 | MITUTOYO | 1 | Dos juegos puntas. | 2ª |  |  |
|  | Micrómetro 25-50 reloj comparador. | TESA | 1 | Llave de regulación. Barra calibrada. | 2ª |  |  |
| Total Micrómetros: 42 |
| Transportadores de ángulos | Transportador de Ángulos | ACHA | 1 |  | 2ª |  |  |
| Total Transportadores de Ángulos: 1 |
| Goniómetros. | Goniómetros. | SOMET | 1 |  | 2ª |  |  |
|  |  | ALCA | 2 |  | 2ª | Viejos. |  |
|  |  | MITUTOYO | 1 |  | 2ª |  |  |
| Total Goniómetros: 4 |
| Calas Patrón. | Caja calas Patrón 1,15-100 |  | 1 |  | 3ª | Faltan las de 2mm |  |
| Regla de senos. | Regla de senos. |  | 1 |  | 2ª |  |  |
| Bases Magnéticas. | Base magnéticas | azul | 1 |  | 3ª |  |  |
|  |  | NOGA | 1 |  | 3ª |  |  |
| Total Bases Magnéticas: 2 |
| Calzos de verificación | Calzo de verificación |  | 1 |  | 2ª |  |  |
| Gramiles | Gramil | MITUTOYO | 1 |  | 3ª |  |  |
|  | Soporte de medición con bloques patrón. | Mauser | 1 |  | 3ª | Desmontado. |  |
| Total gramiles: 2 |
| Alexómetro | Alexómetro | MITUTOYO | 1 |  | 3ª | Faltan dos puntas 75 y 100 |  |
| Velocímetro | Velocímetro | Venture | 1 |  | 2ª |  |  |
| Escuadras | Escuadras ángulos comparación. |  | 1 |  | 4ª |  |  |
|  | Escuadras 90º |  | 4 |  | 4ª | Diferentes tamaños. |  |
|  | Escuadras 90º tacón. |  | 5 |  | 4ª | Diferentes tamaños. |  |
|  | Escuadras 90º trazado | ACESA | 2 |  | 4ª |  |  |
| Total Escuadras: 12 |
| Reglas. | Regla metálica 30cm | EJE | 2 |  | 3ª |  |  |
| Compás | Compás Comparación. |  | 1 |  | 4ª |  |  |
|  | Compás de espesores. |  | 1 |  | 4ª |  |  |
|  | Compás dibujo |  | 1 |  | 4ª |  |  |
| Total Compás: 3 |
| Puntas de trazar. | Punta de trazar |  | 1 |  | 4ª |  |  |
| Niveles | Nivel de Burbuja. | ALCA | 1 |  | 4ª |  |  |
| Pasa no pasa. | Juego Roscas interiores |  | 1 |  | 2ª | 8 piezas. |  |
|  | Juego Roscas exteriores |  | 1 |  | 2ª | 8 piezas |  |
|  | herradura | EJE | 1 |  | 2ª | 20h6 |  |
|  | Interiores |  | 1 |  | 2ª | 22H6 |  |
|  |  |  | 1 |  | 2ª | 24H7 |  |
| Total pasa no pasa: 19 |
| Reloj Comparador. | Reloj Comparador | Shock Proof | 1 |  | 3ª |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 3ª | Raro con cable y pulsador |  |
|  |  | MITUTOYO | 1 |  | 3ª | Para desmontaje |  |
|  |  | MITUTOYO | 1 |  | 3ª |  |  |
|  |  | HOLEX | 4 |  | 3ª |  |  |
| Total Reloj Comparador: 8 |
| Soporte reloj comparador | Soporte reloj Comparador. | NOGA | 1 |  | 3ª |  |  |
| Boroscopios |  | LUMINA | 3 |  | 3ª | Total boroscopios: 3 |
| Bases luz boroscopios |  |  | 3 |  | 4ª |  |  |