INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
20/09/2018		24		5/10/2018

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. “IDENTIFICACION DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS” / Sistemas de unidades. Magnitudes y sus unidades físicas que intervienen en instalaciones térmicas. / Unidades de caudal, densidad, velocidad, energía, temperatura, presión, potencia... en S.I. y otros. / Métodos y factores de conversión de unidades. / Termometría y calorimetría. / Conceptos de calor, temperatura y entalpía. / Escalas termométricas. / Efectos del calor sobre los cuerpos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento.	RA1
Se ha relacionado cada magnitud con su correspondiente unidad.	RA1.CEa
Se han realizado conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras).	RA1.CEb

OBJETIVOS
Conocer el concepto de magnitud y unidad.	Ob.1
Conocer las unidades de las magnitudes más relevantes en las máquinas térmicas.	Ob.2
Conocer conceptos básicos sobre calor y termodinámica.	Ob.3
Relacionar cada magnitud con su correspondiente unidad de medida.	Ob.4
Realizar conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras).	Ob.5

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía material de apoyo audiovisual.	6		1, 2 y 3	-	-
Relación de actividades prácticas. Materiales: relación de ejercicios prácticos, diapositivas y libro de clase, calculadora.	15		2, 4 y 5	SI	RA1.CEa / RA1.CEb
Esquema resumen de la unidad de trabajo.	3		1, 2 y 3	SI	RA1.CEa / RA1.CEb

Prueba de evaluación parcial	-		1 al 5	SI	RA1.CEa / RA1.CEb

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
9/10/2018		27		24/10/2018

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. “IDENTIFICACION DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS” / Termometría y calorimetría. / - Conceptos de calor, temperatura y entalpía. / - Escalas termométricas. / - Calor específico, sensible y latente. / - Cambios de estado. / - Efectos del calor sobre los cuerpos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento.	RA1
Se ha relacionado cada magnitud con su correspondiente unidad.	RA1.CEa
Se han realizado conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras).	RA1.CEb

OBJETIVOS
Conocer cambios de estado de la materia.	Ob.1
Diferenciar entre calor latente y calor sensible	Ob.2
Conocer conceptos básicos sobre calor y termodinámica.	Ob.3
Relacionar cada magnitud con su correspondiente unidad de medida.	Ob.4
Realizar conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras).	Ob.5

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía material de apoyo audiovisual.	6		1, 2 y 3	-	-
Relación de actividades prácticas. Materiales: relación de ejercicios prácticos, diapositivas y libro de clase, calculadora.	16		2, 4 y 5	SI	RA1.CEa / RA1.CEb
Esquema resumen de la unidad de trabajo.	3		1, 2 y 3	SI	RA1.CEa / RA1.CEb

Prueba de evaluación parcial	2		1 al 5	SI	RA1.CEa / RA1.CEb

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
25/10/2018		27		16/11/2018

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. “IDENTIFICACION DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS” / Termometría y calorimetría. / - Conceptos de calor, temperatura y entalpía. / - Escalas termométricas. / - Calor específico, sensible y latente. / - Cambios de estado. / - Efectos del calor sobre los cuerpos. / Transmisión del calor. / - Coeficientes de transmisión de calor. / Medición de magnitudes en instalaciones térmicas. / - Aparatos de medida. Tipología. Técnicas de medición. / BLOQUE DE CONTENIDOS 2. “CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS” / Cálculo de coeficientes de transmisión de calor de cerramientos. / BLOQUE DE CONTENIDOS 9. “RECONOCIMIENTO DE CÁMARAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS” / Cámaras frigoríficas comerciales e industriales. Tipos y aplicaciones. / Túneles de congelación. Tipos y aplicaciones. / Elementos constructivos de las cámaras. Características. / Cálculo del espesor de aislamiento de cerramiento de instalaciones frigoríficas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento.	RA1
Se han comparado las mediciones con los valores normales de funcionamiento.	RA1.CEe
Se han elaborado hipótesis de las desviaciones de las medidas.	RA1.CEf
Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos.	RA1.CEg
Se han respetado las normas de utilización de los equipos, material e instalaciones.	RA1.CEh
Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, justificando los procedimientos y resultados obtenidos	RA2
Se han calculado los coeficientes de transmisión de los cerramientos.	RA2.CEf
Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación.	RA9
Se han relacionado las cámaras frigoríficas con su aplicación.	RA9.CEc
Se han caracterizado los aislamientos y materiales utilizados en la fabricación de cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros.	RA9.CEe
Se han calculado los espesores de los aislamientos.	RA9.CEf
Se han seleccionado los materiales constructivos de las cámaras frigoríficas en función de su campo de aplicación.	RA9.CEg
Se han identificado los tipos de cerramientos, puertas y herrajes.	RA9.CEh
Se han valorado las técnicas utilizadas para evitar la congelación del suelo y paredes colindantes.	RA9.CEi

OBJETIVOS
Conocer los distintos mecanismos de transmisión de calor	Ob1
Conocer las distintas tipologías y propiedades de diferentes aislamientos	Ob2
Conocer los distintos tipos de cámaras frigoríficas existentes y sus componentes en base a la normativa afectante RSIF.	Ob3
Calcular coeficientes de transmisión en cerramientos	Ob4
Calcular espesores mínimos de aislamiento.	Ob5
Seguir criterios de calidad y seguridad respetando las normas de utilización de los equipos, materiales e instalaciones.	Ob6
Realizar mediciones de variables térmicas y elaborar hipótesis sobre su corrección o posible desviación.	Ob7

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía material de apoyo audiovisual.	6		1 al 5	-	-
Relación de actividades prácticas. Materiales: relación de ejercicios prácticos, calculadora y libro y diapositivas de aula.	12			1 al 5	RA2.CEf / RA9.CEc / RA9.CEe / RA9.CEf / RA9.CEg
Práctica grupal. Análisis térmico de nuestra clase. Determinación de puentes térmicos. Materiales: Croquis del aula y medidor de temperatura mediante infrarrojos.	7		1, 2, 6 y 7	SI	RA1.CEe / RA1.CEf / RA1.CEg / RA1.CEh
Esquema resumen de la unidad de trabajo	2				RA9.CEc / RA9.CEe / RA9.CEf / RA9.CEg / RA9.CEh / RA9.CEi

Prueba de evaluación parcial	-				RA2.CEf / RA9.CEc / RA9.CEe / RA9.CEf / RA9.CEg / RA9.CEh / RA9.CEi

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
20/11/2018		24		12/12/18

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 4. “ELABORACIÓN DEL CICLO FRIGORÍFICO” / Identificación en el diagrama de Mollier de los parámetros característicos. / Aspectos generales del diagrama de Mollier. Zonas o regiones. Curvas de valor constante. / Uso práctico del diagrama de Mollier. Evoluciones más usuales. Ciclo ideal y real de refrigeración por compresión de vapor; recalentamiento, subenfriamiento pérdidas de presión en tuberías y elementos. / Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. / Cálculo del balance energético y efectos producidos en el rendimiento de una instalación frigorífica por la variación de parámetros del ciclo. Conclusiones. / BLOQUE DE CONTENIDOS 7. “IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS / Identificación de componentes básicos de un sistema frigorífico por compresión de vapor.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y obteniendo el balance energético.	RA4
Se ha relacionado cada elemento y equipo de una instalación frigorífica con el proceso termodinámico correspondiente sobre el diagrama de refrigerante.	RA4.CEa
Se ha representado sobre un diagrama de Mollier los valores medidos en una instalación real.	RA4.CEb
Se ha identificado el proceso termodinámico del refrigerante dentro del ciclo frigorífico.	RA4.CEc
Se han realizado cálculos de balance energético sobre diagramas y tablas de refrigerante.	RA4.CEd
Se ha elaborado el ciclo frigorífico de una instalación.	RA4.CEe
Se ha obtenido el balance energético de la instalación.	RA4.CEf
Se ha valorado cómo afecta al rendimiento de una instalación modificaciones sobre los parámetros del ciclo frigorífico	RA4.CEg

OBJETIVOS
Identificar procesos termodinámicos que tienen lugar en el ciclo de compresión simple.	Ob1
Relacionar cada elemento y equipo de una instalación frigorífica con el proceso termodinámico correspondiente sobre el diagrama de refrigerante.	Ob2
Representar sobre un diagrama de Mollier los valores medidos en una instalación real.	Ob3
Calcular balances energéticos sobre diagramas y tablas de refrigerante de una instalación.	Ob4
Elaborar el ciclo frigorífico de una instalación atendiendo a su eficiencia energética.	Ob5
Valorar cómo afecta al rendimiento de una instalación modificaciones sobre los parámetros del ciclo frigorífico.	Ob6

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía, material de apoyo audiovisual y diagramas y tablas de refrigerantes	10		1 y 2	-	-
Casos prácticos. Materiales: relación de casos prácticos, diagramas de refrigerantes, software de cálculo SOLKANE, utensilios de trazado y calculadora.	12		3, 4, 5 y 6	SI	RA4.CEb / RA4.CEd / RA4.CEe / RA4.CEf / RA4.CEg
Esquema resumen de la unidad de trabajo.	2		1 y 2		RA4.CEa / RA4.CEc

Prueba de evaluación parcial	-		-	SI	all

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
8/01/2019		20		22/01/2019

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 5. “SELECCIÓN DE FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES” / Clasificación de refrigerantes según normativa. / Denominación normalizada de los fluidos refrigerantes. / Características de los refrigerantes y sus mezclas. Deslizamiento. / Impacto ambiental de los refrigerantes. / - Destrucción de la capa de ozono. / - Efecto invernadero. / - Parámetros medioambientales; ODP, GWP y TEWI. / Criterios de selección de refrigerantes; de seguridad, medioambientales, propiedades termodinámicas, de rendimiento y físicas y químicas. / Lubricante según compatibilidad con el tipo de refrigerante y aplicaciones. / Manipulación de gases fluorados de efecto invernadero según normativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultando documentación técnica y describiendo sus aplicaciones.	RA5
a) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su grado de seguridad.	RA5.CEa
b) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su efecto sobre el medio ambiente.	RA5.CEb
c) Se han clasificado los distintos refrigerantes teniendo en cuenta su campo de aplicación.	RA5.CEc
d) Se han obtenido las variables termodinámicas de diferentes refrigerantes a partir de diagramas y de tablas.	RA5.CEd
e) Se ha relacionado cada refrigerante con el tipo de aceite que se puede emplear.	RA5.CEe
f) Se han seleccionado los tipos de refrigerantes para equipos frigoríficos con distintas aplicaciones.	RA5.CEf
g) Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente requeridos.	RA5.CEg

OBJETIVOS
Clasificar los refrigerantes teniendo en cuenta su grado de seguridad.	Ob1
Clasificar los refrigerantes teniendo en cuenta su efecto sobre el medio ambiente.	Ob2
Clasificar los distintos refrigerantes teniendo en cuenta su campo de aplicación.	Ob3
Obtener las variables termodinámicas de diferentes refrigerantes a partir de diagramas y de tablas.	Ob4
Relacionar cada refrigerante con el tipo de aceite que se puede emplear.	Ob5
Seleccionar los tipos de refrigerantes para equipos frigoríficos con distintas aplicaciones.	Ob6
Identificas los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente requeridos.	Ob7

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía, material de apoyo audiovisual y fichas y hojas de seguridad de refrigerantes. Nos apoyaremos mucho en el contenido del RSIF.	10		1,2,3, 5 y 7	-	-
Trabajo de investigación y exposición en grupo. “Los nuevos refrigerantes ante la problemática ambiental” y “operaciones de reconversión de equipos ya existentes a los nuevos refrigerante”. Materiales: catálogos online de fabricantes de refrigerantes y equipos, material audiovisual promocional, manuales técnicos …	7+1		4,5,6 y 7		RA5.CEc / RA5.CEd / RA5.CEe / RA5.CEf / RA5.CEg
Esquema resumen de la unidad de trabajo.	2				RA5.CEa / RA5.CEb / RA5.CEc / RA5.CEe

Prueba de evaluación parcial	-				All.

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
23/01/2019		25		8/02/2019

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 7. “IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS” / Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas. / Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Función. Clasificación y funcionamiento. / Evaporadores e intercambiadores de calor. Función. Clasificación y funcionamiento. / Sistemas de desescarche.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación.	RA7
Se han asociado los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación.	RA7.CEa
Se han analizado los sistemas de desescarche.	RA7.CEd
Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.	RA7.CEc

OBJETIVOS
Conocer e identificar los distintos tipos de evaporadores y condensadores.	Ob1
Asociar los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación.	Ob2
Analizar los sistemas de desescarche.	Ob3
Mantener una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.	Ob4

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía, material de apoyo audiovisual y catálogos de fabricantes.	10		1,2 y 3	-	-
Casos prácticos. Cálculo de potencias nominales de equipos para su selección en catálogos comerciales reales. Materiales: relación de casos prácticos, catálogos de fabricantes y comercializadoras y calculadora. Videos explicativos con ejemplos tipo.	12		1,2,3 y 4	SI	RA7.CEa / RA7.CEd
Esquema resumen de la unidad de trabajo	1		1,2 y 3		RA7.CEa / RA7.CEd / RA7.CEc
Renovación de cartelería de clase. Ampliación (recuperación)	-			-	RA7.CEc

Prueba de evaluación parcial	2				All.

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
12/02/2019		24		6/03/2019

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 6. “IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS” / Compresores. Clasificación. Componentes. Aplicaciones. / Sistemas de estanqueidad; estáticos y dinámicos. / Aceites. Sistemas de lubricación en compresores. / Sistemas de regulación de capacidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.	RA6
Se han clasificado los distintos sistemas de compresión mecánica para refrigeración y sus aplicaciones.	RA6.CEa
Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores, calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros.	RA6.CEc
Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores, calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros	RA6.CEd
Se han realizado los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza.	RA6.CEi

OBJETIVOS
Conocer los distintos sistemas de compresión empleados en instalaciones frigoríficas.	Ob1
Clasificar los distintos sistemas de compresión mecánica para refrigeración y sus aplicaciones.	Ob2
Identificar las partes que componen cada tipo de compresor.	Ob3
Identificar los principios de funcionamiento de cada tipo de compresor	Ob4
Montar y desmontar un compresor alternativo.	Ob5
Realizar los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza.	Ob6

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía, material de apoyo audiovisual, catálogos de fabricantes, maquetas a escala y compresor hermético real presente en aula.	12		1,2,3 y 4	-	-
Actividad “Desmontaje, medición de parámetros geométricos y montaje de compresor alternativo hermético”. Materiales: Libro de clase, compresor hermético real y herramientas manuales y de medición.	3		3,5 y 6	si	RA6.CEc / RA6.CEd / RA6.CEi
Actividad presentación individual “Componentes, funcionamiento y campo de aplicación de compresores frigoríficos”.	6+2		1,3 y 4	si	RA6.CEa / RA6.CEd
c	1		1,2,3 y 4	si	RA6 / .CEa / RA6.CEd

Evaluación parcial	-				All.

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
7/03/2019		24		22/03/2019

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 7. “IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS” / Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica y tubo capilar, entre otros). Función. Constitución, funcionamiento. / Valvulería (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas; válvula solenoide, válvula inversora de ciclo, entre otras). Función, constitución y funcionamiento. / Elementos anexos o auxiliares al circuito; filtros, separadores de aceite, recipientes de líquido, silenciadores, separadores de aspiración, entre otros. / Elementos de regulación y protección. Tipos, misión y funcionamiento. / BLOQUE DE CONTENIDOS 9. “RECONOCIMIENTO DE CÁMARAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS” / Esquemas básicos de instalaciones mediante simbología normalizada.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación.	RA7
Se han detallado los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento.	RA7.CEb
Se han identificado los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros).	RA7.CEc
Se han descrito los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección.	RA7.CEd
Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación.	RA9
Se han interpretado esquemas de principio de instalaciones de refrigeración doméstica, comercial e industrial (cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros).	RA9.CEa
Se ha identificado la función que realiza cada equipo en el conjunto de la instalación y su interrelación.	RA9.CEd

OBJETIVOS
Detallar los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento.	Ob1
Identificar los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros).	Ob2
Describir los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección.	Ob3
Interpretar esquemas de principio de instalaciones de refrigeración doméstica, comercial e industrial.	Ob4
Elaborar esquemas de principio de instalaciones sencillas de refrigeración.	Ob5
Identificar la función que realiza cada equipo en el conjunto de la instalación y su interrelación.	Ob6

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía, material de apoyo audiovisual, catálogos de fabricantes, simuladores de funcionamiento de Danfoss, esquemas tipo de fabricantes e instaladores, documentación técnica de Danfoss y normas y simbología para el dibujo de esquemas.	8		1, 4 y 6	-	-
Actividad de investigación y presentación oral individual. Profundizando en los componentes de una instalación frigorífica.	2+2		2, 3 y 6	si	RA7.CEc / RA7.CEd
Trabajo en grupo. Identificación componentes de una instalación real. Emplearemos las instalaciones existentes elaboradas por los alumnos de 2º disponible en los talleres.	10		4, 5 y 6	si	RA7.CEc / RA7.CEd / RA9.CEa RA9.CEd
Esquema resumen unidad de trabajo.	-		1, 2 y 3	si	RA7.CEb / RA7.CEc / RA9.CEd

Prueba de evaluación parcial	2			Si	All.

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
25/03/2019		27		12/04/2019

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. “CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS” / Diagrama psicrométrico. Aplicación de la higrometría en instalaciones térmicas. / - Características o parámetros del aire húmedo. / - Descripción y utilización del diagrama psicrométrico / - Aparatos de medida. Psicrómetro, higrómetro. / - Procesos básicos de tratamiento de aire. / Cálculo de coeficientes de transmisión de calor de cerramientos. / Cálculo de las necesidades de ventilación. Normativa de aplicación. / Cálculo de la carga térmica de una instalación frigorífica. Normativa de aplicación. / - Cálculo de la potencia de una instalación frigorífica. / Cálculo de la carga térmica de una instalación de climatización. Normativa de aplicación. / Utilización de programas informáticos de cálculo de cargas térmicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, justificando los procedimientos y resultados obtenidos.	RA2
Se han obtenido las características del aire húmedo.	RA2.CEa
Se han representado los procesos de tratamiento de aire sobre el diagrama psicrométrico.	RA2.CEb
Se han obtenido las condiciones exteriores e interiores de diseño para el cálculo de cargas.	RA2.CEc
Se han seguido las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación.	RA2.CEd
Se han calculado los caudales de aire para ventilación en cámaras y locales.	RA2.CEe
Se han calculado las cargas térmicas de climatización de un local o vivienda.	RA2.CEg
Se ha calculado las cargas térmicas y la potencia de una cámara frigorífica.	RA2.CEh
Se han utilizado tablas, diagramas o programas informáticos de aplicación.	RA2.CEi
Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.	RA2.CEj

OBJETIVOS
Obtener las características del aire húmedo	Ob1
Representar los procesos de tratamiento de aire sobre el diagrama psicrométrico.	Ob2
Obtener las condiciones exteriores e interiores de diseño para el cálculo de cargas.	Ob3
Conocer y seguir las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación.	Ob4
Calcular los caudales de aire para ventilación en cámaras y locales.	Ob5
Calcular las cargas térmicas de climatización de un local o vivienda.	Ob6
Calcular las cargas térmicas y la potencia de una cámara frigorífica.	Ob7
Utilizar tablas, diagramas y programas informáticos de aplicación.	Ob8
Colaborar entre compañeros durante la realización de las tareas.	Ob9

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía, material de apoyo audiovisual y normativa y reglamentos afectantes.	6		1, 4 y 6	-	-
Actividades prácticas individuales de psicrometría. Materiales: libro de clase, relación de ejercicios y carta psicrométrica.	8		1, 2 y 8	si	RA2.CEa / RA2.CEb / RA2.CEd / RA2.CEi
Actividad grupal: Cálculo térmico de una local y cámara frigorífica real	9		3,4, 5,6, 7,8 y 9		RA2.CEc / RA2.CEd / RA2.CEe / RA2.CEf / RA2.CEg / RA2.CEh / RA2.CE1 / RA2.CEj

Prueba de evaluación parcial	2				All.

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS

INICIO PROGRM.		HORAS PROGRM.		FINAL PROGRAM.
22/04/2019		17		3/05/2019

INICIO REAL		HORAS IMPART.		FINAL REAL

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS 3. “RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE / GENERACIÓN DE CALOR” / Teoría de la combustión. Productos de la combustión. Análisis de combustión. / Rendimiento. / Clasificación y características de los combustibles. Sólidos, líquidos y gaseosos. / Poder calorífico. / BLOQUE DE CONTENIDOS 6. “IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS / TÉRMICOS” / Tipos y características de calderas. Componentes. / Tipos y características de quemadores. Componentes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación.	RA3
Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión.	RA3.CEa
Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles.	RA3.CEb
Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles.	RA3.CEc
Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.	RA6
Se han clasificado los distintos tipos de calderas, quemadores y captadores solares térmicos.	RA6.CEb
Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores, calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros.	RA6.CEd
Se han detallado los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos.	RA6.CEe
Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campo de aplicación.	RA8
Se han identificado los tipos de emisores e intercambiadores de calor.	RA8.CEa

OBJETIVOS
Identificar los compuestos que intervienen en el proceso de combustión.	Ob1
Identificar las características de los distintos tipos de combustibles.	Ob2
Valorar la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles.	Ob3
Clasificar los distintos tipos de calderas y quemadores	Ob4
Identificar las partes que componen cada tipo de calderas y quemadores	Ob5
Conocer los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos.	Ob6
Identificar los tipos de emisores e intercambiadores de calor.	Ob7

ACTIVIDADES ENSEÑANZA/APRENDIZAJE	HP	HI	OB	EV	CE
Presentación de contenidos. Materiales: diapositivas de clase, libro guía, material de apoyo audiovisual y normativa y reglamentos afectantes.	8		1,2, 5 y 6	-	-
Actividades prácticas individuales de identificación de calderas, quemadores y emisores. Se presentan al alumno varias calderas mediante imágenes y esquemas y los alumnos deben de identificar y caracterizar los equipos.	2		3,4,5 y 7	si	RA6.CEb / RA6.CEd / RA8.CEa
Actividades de lectura e interpretación de documentos de interés. / Guía Técnica Instalaciones Calefacción Individual IDAE, Manual de calefacción de Salvador Escoda y manuales y documentación técnica Ferroli. Aplicación de BAXI	3		4,5, 6 y 7	si
Actividades seleccionadas del libro de texto de aula.	2		4,5, 6 y 7	si	RA3.CEc / RA6.CEb / RA8.CEa
Esquema resumen de la unidad	2				All.

Prueba de evaluación parcial	-				All.

HP: horas programadas; HI: horas impartidas; OB: objetivos; EV: evaluable; CE: criterio de evaluación

OBSERVACIONES Y MEJORAS